Guide pour la rédaction du

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIères

C C T P

Sommaire

0 -	INTRODUCTION	4

I -	GÉNÉRALITÉS	4

I - 1 -	Contexte des travaux	4

I - 2 -	Nature des travaux	4

I - 3 -	Aspect réglementaire et normatif – Recommandations	4

I - 4 -	Obligations de l’entreprise	4

I - 5 - 	Spécifications techniques générales	4

I – 5 - A - Qualité des documents graphiques et topographiques	4

I – 5 - B - Tolérances	5

I – 5 - C - Gestion de l’eau	5

I – 5 - D - Gestion en phase d’exploitation	5

I – 5 - E - Gestion des effluents particuliers	5

I – 5 - F - Gestion des déchets	5

II -	DESCRIPTION DU PROJET	5

II - 1 -	objectif des travaux	5

II - 2 -	donnÉes relatives au site	5

II - 3 -	ouvrages ÉlÉmentaires	6

III -	MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX	6

III - 1 -	provenance – qualitÉ – caractÉristiques techniques des matÉriaux	6

III – 1 - A - Types de matériaux	6

III – 1 - B - Provenance des matériaux	6

III – 1 - C - Fonctions et caractéristiques techniques	7

III - 2 -	travaux prÉparatoires	7

III – 2 - A - État des lieux	7

III – 2 - B - Accès – Installation – Gestion des eaux et des gaz	7

III – 2 - C - Implantation – Topo	7

III – 2 - D - Préparation des matériaux	7

Sommaire

III - 3 -	gÉnÉralitÉs	7

III – 3 - A -	Réception des supports	7

III – 3 - A - a) Généralités	7

III – 3 - A - b) Types de supports	8

III – 3 - B -	Circulations	9

III – 3 - C -	Transport - Stockage - Reprises	9

III - 4 -	mise en œuvre	9

Préambule		9

III – 4 - A -	Mise en place	10

III – 4 - A - a) Plan de pose (calepinage)	10

III – 4 - A - b) Préparation des matériaux et des modes opératoires	10

III – 4 - A - c) Déroulage	10

III – 4 – B –	Assemblages	10

III – 4 - B - a) Types	10

III – 4 - B - b) Spécifications de performances	10

III – 4 - C -	Ancrages / Fixations	10

III – 4 - D -	Points singuliers	11

III - 5 -	lestage – protection	11

IV -	CONTRÔLES ET RÉCEPTION	11

IV - 1 -	types et frÉquence des contrÔles	11

IV – 1 - A -	Sur produits	11

IV – 1 - A – 1 Certifiés	11

IV – 1 - A – 2 Issus d'usines ISO 900	11

IV – 1 - B -	Sur la mise en œuvre	12

IV – 1 - B – 1 Le Personnel	12

IV – 1 - B – 2 Le Matériel	12

IV – 1 - B – 3 Les Entreprises	12

IV – 1 - B – 4 Les Procédures	12

IV – 1 - B – 5 Les Contrôles	12

IV – 2 - Dossier des ouvrages exécutés	12

IV – 3 - Assurance qualité	13

0 –	INTRODUCTION

Dans la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises, dont le présent CCTP, on gardera toujours à l’esprit la finalité d’un tel document, à savoir la promotion des objectifs de COMPÉTENCE et d’ÉCONOMIE. À ce titre, il est rappelé que le meilleur moyen d’assurer ces objectifs, principalement en matière d’étanchéité par géomembranes, est de faire de cette prestation un lot à part entière, confié à une entreprise spécialisée, sélectionnée sur des critères de certification et de références probantes et en mesure de faire prévaloir les considérations de Qualité, plutôt que de la laisser soumise aux aléas de la sous-traitance avec ce que cela peut impliquer comme liens de subordination.

On rappellera également que chacun des lots doit prendre connaissance des CCTP de l’ensemble des autres lots.

Aussi bien dans la conception du projet que dans la réalisation, il est rappelé au concepteur, au maître d’ouvrage et aux entreprises l’obligation de la prise en compte des règles de sécurité pour le personnel réalisant les travaux, pour les activités environnantes et pour les personnes assurant l’exploitation de l’ouvrage.

I –	GÉNÉRALITÉS

# I - 1 -	contexte des travaux

Porter à la connaissance de l’entreprise les antécédents, l’environnement et les difficultés spécifiques au chantier à réaliser.

Définir la classe de conséquence de l’ouvrage suivant les recommandations de l’Eurocode 0.

# I - 2 -	nature des travaux

Décrire de façon exhaustive, mais non détaillée, l’ensemble des travaux à réaliser

# I - 3 -	aspect rÉglementaire et normatif – recommandations

Énumérer les textes propres au chantier (CCAP, articles X, Y,…), auxquels le Maître d’Œuvre entend soumettre la réalisation des travaux ; en particulier sur les arrêtés en vigueur relatifs au prélèvement et au rejet des eaux sur le site et sur la sécurité.

# I - 4 -	obligations de l’entreprise

	Obligation d’investigation vis-à-vis des Services Municipaux, des concessionnaires de réseaux et des règlements intérieurs en vigueur chez le Maître d’ouvrage.

	Propreté du chantier, des abords et des accès.

	Facilitation des opérations de contrôle.

	Désignation d’un interlocuteur responsable et habilité.

	Compléter par les exigences propres au chantier.

# I - 5 -	Spécifications techniques générales

## I - 5 - A - Qualité des documents graphiques et topographiques

	À vérifier

## I – 5 - B - Tolérances

	À préciser pour :

-	implantations

-	terrassements

#### . altitude

#### . planimétrie

#### . épaisseur des couches

- ouvrages en béton

- canalisations (pentes)

- déformation des parements (ouvrages en terre)

- niveau d’étanchéité

## I - 5 - C - Gestion de l’eau

	Organiser le rabattement (pompes, pointes filtrantes, etc.)

	Préciser le débit à évacuer ou la puissance à fournir (si à charge de l’entreprise) - météorique et souterraine

	Concevoir la géométrie de l’ouvrage pour favoriser l’évacuation de l’eau

	Indiquer les contraintes de rejet (matières en suspension)

## I – 5 –D – Gestion en phase d’exploitation

	Prise en compte de l’entretien

	Assurer une accessibilité en tout point de l’ouvrage

## I - 5 - E - Gestion des effluents particuliers

	Lixiviats et gaz

## I - 5 - F - Gestion des déchets

- Indiquer les contraintes et interdictions

- Lieux de dépôts

II –	Description du projet

# II - 1 -	Objectifs des travaux

	Situer le chantier dans son contexte :

- création

- extension

- réhabilitation

	Situer le chantier dans sa finalité

- fonction de l’ouvrage

- surface, volume, hauteur et linéaires concernés

# ii - 2 -	Données relatives au site

	Topographie

	Accessibilité

	Climatologiques

	Géologiques

	Hydrologiques

	Hydrogéologiques

	Environnementales

- protection de la faune et de la flore

- nature des pollutions éventuelles

- présence éventuelle de réseaux (pipe-line, feeder, câbles, …)

- activités voisines au site

	Administratives

- arrêtés (installations classées)

NB : renvoyer aux rapports d’études et de reconnaissances.

# ii - 3 -	Ouvrages élémentaires

	Décrire la fonction de chaque unité d’ouvrage et ses liens avec les autres unités d’ouvrages,

	Décrire la constitution de chaque unité d’ouvrage,

	Décrire les prestations qui en découlent, par lots techniques,

	Décrire les spécifications des matériaux et de leur mise en œuvre relativement aux exigences fonctionnelles des géosynthétiques, qu’ils fassent ou non partie du lot géosynthétiques (terrassement, béton, assainissement, etc.),

	Décrire les interfaces entre lots techniques et/ou les tranches de travaux.

NB : dans le cas d’un marché par lots séparés, le CCTP comportera la partie commune ci-dessus et des cahiers complémentaires propres à chaque lot (chapitres II-III-IV).

III -	Mode d’éxécution des travaux

# III - 1 -	Provenance – qualitÉ – caractÉristiques techniques des matÉriaux

## III - 1 - A - Types de matériaux

	Naturels	[	argileux

[	constitutifs de remblais

	Synthétiques	[	étanchéité

[	drainage

[	filtration

[	séparation

[	renforcement

[	protection

[	anti-érosion

[	anti-fissuration

Pour les GEOsynthétiques, la provenance (origine géographique, producteur certifié) devra obligatoirement être indiquée.

	Autres	[	béton

[	métal

[	bitumineux

## III - 1 - B - Provenance des matériaux

La provenance, la qualité et les caractéristiques techniques des matériaux seront obligatoirement soumis à l’agrément du Maître d’Œuvre.

Le Maître d’Œuvre pourra :

	Imposer la certification des produits, ou, à tout le moins, des lieux de production (Normes ISO, ….)

	Et/ou exiger que les caractéristiques techniques des produits proposés aient été clairement définies de façon irrévocable dès la remise de l’offre.

## III - 1 - C - Fonctions et Caractéristiques techniques

Selon le type d’ouvrage, le Maître d’Œuvre spécifiera les caractéristiques fonctionnelles exigées pour chaque produit, selon les normes applicables aux fonctions requises : étanchéité, renforcement, filtration, etc… (Cf. en annexe le tableau des normes applicables selon les fonctions).

# iii - 2 -	Travaux préparatoires

## III - 2 - A - État des lieux

Prise en charge contradictoire de l’existant, y compris de l’environnement, actée par un procès- verbal.

Prise en compte des DICT.

Cette opération ne constitue pas une réception de l’état de surface ni des caractéristiques du support.

## III - 2 - B - Accès – Installation – Gestion des eaux - Gestion de l’environnement – Stockage temporaire – Gestion des déchets

Préciser les contraintes et les facilités accordées par le Maître d’Ouvrage, ainsi que les limites de prestations entre les différents lots.

## III - 2 - C - Implantation – Topo

Préciser les tolérances.

Préciser les points de repère communs aux différents lots.

## III - 2 - D - Préparation des matériaux

Dans le cadre du chantier (sur site).

	Pour les géosynthétiques :

-	transport, manutention et stockage des matériaux

-	plan d’orientation de pose

-	préfabrication d’ensembles et de sous-ensembles par :

. découpe de pièces

. assemblage de lés

. chaudronnerie de pièces

Attention : La préfabrication in situ est déconseillée.

	Pour les matériaux granulaires :

- concassage

- criblage

- dépoussiérage

# III - 3 -	GÉNÉRALITÉS

## III - 3 - A - Réception des supports

### III - 3 - A - a) Généralités

C’est un POINT D’ARRÊT qui fera l’objet de l’intervention d’un contrôle extérieur.

Elle sera soit globale, soit phasée :

	Si elle est globale (ensemble du site), il faut impérativement préciser QUI est responsable de la protection et des reprises éventuelles en cas d’intempéries, de vandalisme, etc.

	Rappel : le terrassier reste responsable de la tenue des talus et de la qualité de l’état de surface jusqu’au recouvrement par l’applicateur de géomembranes ; il appartient au Maître d’Œuvre d’organiser le délai d’intervention de l’applicateur pour la conservation de la qualité de l’état de surface et de définir la cadence de pose minimum.

	Si elle est phasée, en définir précisément les modalités :

- cadence du phasage

- consistance des phases

- intervenants

- documents à produire

Le Maître d’Œuvre devra également s’assurer que les points d’arrêt de la ou des tâches précédentes ayant une interface commune avec la prestation objet du marché ont bien été levés.

### III - 3 - A - b) Types de supports :

GÉNÉRALITÉS COMMUNES À TOUS USAGES :

	Valables pour :

- étanchéité

- renforcement

- drainage

- filtration

	Vérifier les degrés d’agressivité de la surface vis-à-vis des géosynthétiques en contact (racines, pièces métalliques, blocs et cailloux, etc.) : définir des critères ou des points d’arrêt.

	A-t-on connaissance de venues d’eau ?

	A-t-on connaissance de présence de matières organiques ?

	Contrôler le compactage :

- densité

- teneur en eau

- portance

	Définir les opérations de vérification de la géométrie des ouvrages devant recevoir les géosynthétiques, (position des tranchées d'ancrage, épaisseur des couches, etc.) et en désigner l'exécutant.

	Faire vérifier l’absence de figures géologiques ou anthropiques visibles telles que : karts, failles, vides, vestiges industriels ou archéologiques, etc…

	Veillez à l’adéquation entre les critères de réception du support et la nature des géosynthétiques à mettre en œuvre.

SPÉCIFICITÉS

	Pour étanchéité :

	Travaux en souterrain :

Cf. « Recommandations relatives à la préparation des supports recevant un dispositif d’étanchéité par géomembranes » publiées par l’AFTES (TOS N° 150).

	Travaux concernés par les arrêtés classes I et II :

-	ajouter un contrôle de perméabilité (barrière passive), sous la responsabilité du Maître d’Œuvre.

	Bassins et ouvrages assimilés :

Cf. Fascicule 10 du CFG

	Support béton :

- veillez à la non-agressivité :

. des formes (angles rentrant, sortant)

. des inserts

. définir l’état de finition nécessaire

	Pour renforcement :

	Faire vérifier la géométrie (épaisseur des couches) à chaque étape.

	Faire vérifier la granulométrie vis à vis de la stabilité : interaction entre support et géosynthétiques.

	Définir précisément :

- la géométrie (pentes)

- l’état de surface exigé

	Pour filtration :

	Préciser la granulométrie du sol support.

	Vérifier la compatibilité du sol support avec les caractéristiques du géosynthétique de filtration.

	Pour filtration/Drainage :

	Idem « filtration ».

	Bon positionnement du réseau collecteur.

	Vérifier la planéité et les pentes du support (pas d’orniérage).

## III - 3 - B - Circulations

Énumérer de façon quasi exhaustive les différentes contraintes et obligations générées par les caractéristiques de l’ouvrage vis-à-vis des circulations des engins et des matériels de manutention nécessaires à l’approvisionnement des matériaux et à l’exécution des travaux.

Notamment en matière de circulation sur la couche d’étanchéité passive (portance ; orniérage), et en crête de digues (stabilité).

Rappel : la circulation directe de tout engin est interdite sur la géomembrane

## III - 3 - C - Transport - Stockage – Reprises

	Prévoir l’aménagement d’aires de stockage accessibles, planes et de surface suffisante.

	Limiter le stockage en élévation (nombre de rouleaux fonction du type de produit stocké)

###### 	Stockage protégé des intempéries (emballages d’origine pour les géomembranes), des souillures et des ultra-violets.

Rappel : les conditions de stockage ne devront pas dégrader la qualité des matériaux

	Agréer les engins et accessoires de manutention et de transport des rouleaux (point d’arrêt).

# iii - 4 -	mise en œuvre

# Préambule

L'objet de ce chapitre est de faire respecter les prescriptions de pose définies par les producteurs, sous peine de dysfonctionnement.

Les opérations de mise en œuvre doivent conserver les fonctionnalités des produits jusqu'à la réception.

Pour chacune des fonctions, on définira les prescriptions à :

- La mise en place,

- Les assemblages,

- Les ancrages et des fixations

- Les points singuliers

conformément au tableau ci-dessous :

|  |  | A Mise en place | B Assemblages | C Ancrages / fixations | D Points singuliers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # étanchéité | Obligatoirement | Obligatoirement | Obligatoirement | Obligatoirement |
|  | protection | Obligatoirement | Obligatoirement | Nécessaire | Exceptionnellement |
|  | filtration | Obligatoirement | Obligatoirement | Nécessaire | Exceptionnellement |
|  | drainage | Obligatoirement | Obligatoirement | Nécessaire | Obligatoirement |
|  | renforcement | Obligatoirement | Obligatoirement | Obligatoirement | Nécessaire |
|  | anti-érosion | Obligatoirement | Obligatoirement | Obligatoirement | Nécessaire |
|  | séparation | Obligatoirement | Obligatoirement | Exceptionnellement | Exceptionnellement |

## III - 4 - A - Mise en place

### III - 4 - A - a) Plan de pose (calepinage)

Si nécessaire, pour préciser les dispositions d'assemblage et de position des différents matériaux.

Préciser les interdictions en matière de positionnement des assemblages.

### III - 4 - A - b) Préparation des matériaux et des modes opératoires

	Mise aux dimensions des matériaux nécessitée par le plan de pose ou par les contraintes de réalisation.

	Si nécessaire, prévoir la réalisation de planches d'essai permettant d'apprécier la pertinence :

- des modes opératoires

- des méthodes d'assemblage

### III - 4 - A - c) Déroulage

	Définir :

- 	la direction (sens travers – sens pose)

- 	la position des faces recto et verso

- 	le sens de pose (progression)

-	la position en x, y, z.

## III - 4 - B - Assemblages

### III - 4 - B - a) Types

	Par soudure : simple ou double ; largeur

	Par collage : préciser le mode

	Par recouvrement : préciser la largeur

	Par point

	Par couture

### III - 4 - B - b) Spécifications de performances

	Coefficient de soudure

	Conservation des performances de fonctionnalité

## III - 4 - C - Ancrages / Fixations

a)	Justification du dimensionnement des tranchées

b)	Définir le nombre, la nature, la forme et la disposition des fixations

c)	Par points : protection des géomembranes

d)	Fixations mécaniques sur béton, rocher,…

## III - 4 - D - Points singuliers

Le Maître d'œuvre devra fournir les carnets de détails des points singuliers.

a)	Selon la qualité de l'état de surface du support de réception

b)	Raccordement sur ouvrages de nature différente :

- sur drain

- sur tuyaux de toutes natures

- sur massif béton

- sur rocher

- sur culée, mur de soutènement, perré, etc…

# III - 5 -	Lestage – Protection

PROVISOIRE :

Avant réception :

	À charge du poseur

	Moyens non contondants

	Faire justifier, compte tenu des conditions locales

	Prêter une attention particulière au cas des géosynthétiques bentonitiques (caractère d’urgence vis-à-vis de la pluie)

	Les dispositions adoptées doivent être compatibles avec le fonctionnement final du dispositif

Nota : refuser la repose des matériaux « envolés ».

DÉFINITIF :

Les dispositions mises en œuvre doivent satisfaire aux exigences de :

	Lestage (envol, stabilité)

	Anti-poinçonnement, drainage

	Protection anti-UV (si nécessaire)

	Confinement (géosynthétiques bentonitiques)

IV –	CONTRÔLES ET RÉCEPTION

Les opérations de contrôles et de réception sont définies dans le PAQ (Plan d'Assurance Qualité) ; ce chapitre traite uniquement de la façon de s'assurer que le PAQ est correctement appliqué.

# iv - 1 -	types et frÉquence des contrÔles

IV - 1 - A - Sur produits

IV - 1 - A - 1 Produits Certifiés ASQUAL ou strictement équivalent

Pas de dispositions particulières, mais :

	Exiger la production des Certificats et des Fiches techniques descriptives des produits,

	Vérifier la concordance entre produits livrés et fiches produites.

IV- 1 - A - 2 Produits non certifiés

	Fournir les fiches techniques descriptives

	Demander communication des contrôles internes établissant les moyennes atteintes et les écarts types.

	Demander des géomembranes aux caractéristiques supérieures aux caractéristiques minimales indiquées dans le fascicule 10 du CFG.

IV - 1 - B - Sur la mise en œuvre

### IV - 1 - B – 1	Le Personnel

	Pour les géomembranes, exiger les Certifications ASQUAL de Service « soudage » et « responsabilité de chantier » ou strictement équivalent

	Demander la composition des équipes et vérifier le pourcentage d'intérimaires

	Vérifier la présence de l'encadrement

	Exiger des rapports de chantier journaliers

### IV - 1 - B – 2	Le Matériel

	Manutentions et terrassements particuliers :

- Qualification des Conducteurs d'engins

- Contrôle technique des engins

- Adéquations des matériels au site et aux produits

	Soudage :

- adéquation des appareils de soudure aux produits

- étalonnage à chaque reprise de poste

- étalonnage annuel des appareils de contrôle (traction et pelage).

### IV - 1 - B – 3	Les Entreprises

### 	Proposer une qualification, ASQUAL « Entreprises » par exemple

### IV - 1 - B – 4	Les Procédures

### Vérification de la bonne application des procédures

	Au début du chantier puis, aléatoire (contrôle extérieur)

	Aux changements de conditions de pose.

### IV - 1 - B – 5	Les Contrôles

### 	Proposer les types de contrôle et leur fréquence (cf Fascicule 10 du CFG pour les géomembranes). Ils feront l’objet de points d’arrêt.

# iv – 2 –	dossier des ouvrages exÉcutÉs

## Il comprend :

	À fournir par l'entreprise :

###### 	Le ou les plans « tel que construit »

	Des photos

	Les fiches de contrôle interne

	Les fiches de traitement des non conformités

	Les fiches d'agrément des produits

	Les fiches techniques des produits

	Le journal de chantier

	À fournir par le Maître d’Œuvre et le contrôleur extérieur :

	Le PV des contrôles extérieurs

	Les PV de Réception partiels ou intermédiaires

	Le PV de réception final

	À rédiger par l'entreprise et à approuver par le Maître d'Œuvre :

	Les Recommandations pour l'usage, l'entretien et la surveillance des ouvrages exécutés. La fourniture de ce document, dans un délai prescrit, pourra conditionner la délivrance de la réception.

# iv – 3 –	assurance qualitÉ

La mise en œuvre d'un Plan d'Assurance de la Qualité a pour but de s'assurer de la traçabilité de la réalisation de l'ouvrage.

Pour la géomembrane, il pourra être réalisé suivant les prescriptions du fascicule 10 du CFG.

Procédures respectées + Contrôles effectués + Non conformités traitées = QUALITÉ ASSURÉE